19．薄膜の成長と電気伝導度測定

１．はじめに

物理機能性材料は電子デバイスに代表されるようにほとんどの場合多層膜化された素子として用いられる。すなわち、物理機能物質の薄膜化は最も重要な基本技術である。薄膜というものを理解するためには、薄膜特有の成長過程、構造評価、特性評価等の基礎を学ばなければならない。成長過程は、成長方法や基板と薄膜との相対関係（界面エネルギー等）によって変化し、特性も電極金属から超伝導体、絶縁体、磁性体、半導体と極めて多岐にわたる。しかしながら、基本的な考え方を修得することによってその応用は容易になる。

本実験では、非常に基本的な場合として、金の薄膜をスパッタ法によって作成し、その成長過程と電気特性との相関関係を考察することを目的とする。また、成長に伴う色や透過率の変化とその形態についても理解を深める。

２．解 説

２－１．薄膜成長のモデル

薄膜成長の過程は形態学的には、図１のように３つの型に分けられる。基板上に３次元的な粒子が形成され、それらが成長して連続な薄膜を形成するもの（Volmer-Wever型）、単原子層の島が成長して薄膜を形成する過程を1層1層繰り返すもの（Frank-Van der Merwe型）、単原子層の薄膜が形成されるがその上には３次元的な島成長が起こるもの（Stranski-Krastanw型）である。このような成長形態を決定する要因は一般的にエネルギー論的な立場から論じられている。薄膜及び基板の表面エネルギーをσfilm, σsub, 膜－基板間の凝集エネルギーをγとすると、この系における界面エネルギーσinterfaceは、

σinterface＝σfilm＋σsub－γ

で表される。２σfilm ＞ γの場合、膜の表面エネルギーが高く、その表面を小さくするために熱平衡にちかい場合Wulffの多面体となり三次元成長（VM型）となる。２σfilm ＜ γの場合、基板の表面エネルギーが高いため表面を膜で被ってしまった方がエネルギーが低くなるので２次元的な成長（FM型及びSK型の第1層目の成長）となる。

Volmer-Wever型

Frank-van der Merwe型

Stranski-Krastanov型

図１ 薄膜成長の3様式

今回の実験ではV-W成長する例としてガラス上の金薄膜を取り上げる。図１に示したように、３次元核が形成し、その合体によって島が形成する。この状態ではまだ連続膜になっていない。更なる成長によって、３次元島は合体し連続膜となる。この様な成長過程に伴う金属膜の電気伝導度の変化を考察することが今回の実験の目的である。

２－２．スパッタリング法

図2　スパッタリング装置

今回の実験でつかうスパッタリング法は、極めて簡便に薄膜が得られる方法で、物理成膜の中でも真空蒸着法とならんで非常に一般的な薄膜成長法である。電極を配置した真空容器の中に不活性ガスを適度の圧力でいれる。電極間に生じる電場でAr等の不活性ガスをイオン化し（プラズマの発生）、そのイオンで電極材料をたたき出し（sputtering）、陽極上に成長させる方法である。原理としては、蛍光灯やネオンサインとよく似ている。酸化物膜を作成する場合、不活性ガス中に酸素を加えた反応性スパッタリングを行う。

今回の実験は、スパッタリングを簡単に行うために、真空容器中を小型油回転ポンプで減圧し、残留空気をイオン化しスパッタリングを行う。従って、金属膜の成長速度は容器内の真空度によって変化する。容器内の真空度は電極間に流れるイオン電流を測定することによって得ることが出来る（イオンゲージの基本原理）。今回の実験では、イオン電流が5-15 mAで安定した放電（プラズマ）が得られる。

２－３．電気伝導度の測定

図３ 四探針法

電気伝導度は物理機能の中でももっとも基本的な物性である。例えば、半導体の電気伝導度は測定温度の上昇に伴って増大するのに対し、金属の電気伝導はその逆の温度依存性を示す。抵抗率（電気伝導度の逆数）の測定方法の中でももっとも一般的であるのが四探針法である。図3に四探針法の原理図を示す。探針にはタングステンあるいはシリコンカーバイドの先端を電解研磨などの方法により、数μm程度まで細くしたものが用いられる。現在では、FIB等を用い先端をナノサイズにまで微細化しナノ領域の電気特性を測定するといった応用もなされている。本実験では、四つのタングステンカーバイド(WC)製の針(40 μmR)が1 mm間隔で一直線に並んでいる。四探針法とは、電流端子と電圧端子を別にとることによって、針と試料との間に生じる接触抵抗を無視することができる電圧測定方法である。電圧測定には装置側の入力抵抗が非常に高いことが要求される。また、電流を流すことによって生じる昇温によって、探針の試料への圧着の可能性がある。電流を逆に流して測定したり、整流性の確認（オームの法則が成り立っているか）が必要である。

この測定では、探針間の寸法をSとすれば、試料寸法が針の間隔に比して十分に大きい場合、比抵抗は、= SV/Iで表される。実際には試料は有限の大きさを有するので、

ρ=VI⋅tπln2⋅FtS

となる。最後の因子F(t/S)は補正項で、探針間距離S(cm)が膜厚t(cm)に対して十分大きければ、１となる。ちなみt/S = 0.4の時に0.9995である。

注意事項

- スパッタ装置のチャンバーをリークする場合は必ずメインバルブを閉じていることを確認すること（油回転ポンプに対して負担がかかりすぎる）。

- 抵抗測定時、電流を印加している時間は極力短くすること。試料が昇温して抵抗値が変化する。

３．実　験

３－１．実験方法

実験が始まる前に、電圧計、定電流電源、四探針測定架台との接続を行い、電源を入れておく。

A) 10 mm×10 mm程度の大きさに切ったスライドガラスを、アセトンを入れたガラスシャーレの中に入れ、水を入れた超音波洗浄器に浮かせて5分間超音波洗浄する。

B) シャーレを洗浄器から取り出し、ブローで乾燥する。このとき水滴が残らないように注意する。

C) 簡易スパッタ装置を用いて5秒間スパッタをする。そのときのイオン電流値を記録する。

D) スパッタ装置から試料を取り出し、4探針測定架台の上にのせる。

F) 電圧計の測定レンジをAUTOにし、定電流電源を0.1mAに設定し測定する。

G) 四探針プローブが試料に軽く接触するまで下げ、電圧を読む。Polarityを逆にして、電圧を読む。

H) 定電流源の電流値を異なる任意の5点を選び、同様の測定を行う。

I) 最後の測定が終了した後、いったん四探針プローブをあげ場所を変えて測定を行う。（最大電流値のみ）

J) 測定終了後、成長時間の異なる試料の測定を同様におこなう。

K) このようにして膜成長と電気特性の関係について調べるが、成長時間は、20秒、60秒、180秒、360秒、600秒の5点とする。スパッタ時の真空度がイオン電流で5 mA の場合、600秒でほぼ200 nmの膜厚である。

３－２．Au成長方法

A-1) スパッタリング装置の電源を入れる。（本体と真空ポンプ）

A-2) バルブ１（リーク弁）を閉める。メインチャンバーのバルブ（バルブ２）は閉じておく。

A-3) つまみ１をONからEVACにする。

A-4) メインチャンバーのリーク弁（バルブ３）を少しずつ開け、空気を徐々に入れる。上ふたを両手であける。

A-5) 試料台に試料を入れる。

A-6) 上ふたを取り付けＯ-リングが均一になっていることを確認し、上ふたを軽く抑えながら、コック２を開けメインチャンバーを真空に引く。真空度が0.1 ~ 0.05 torrになるまで（約15～30分）待つ。

A-7) つまみ１をHVにする。

A-8) つまみ２を５～１０の間にセットし、電流値を確認しながらバルブ４を少しづずつ開放し、約5ｍA程度になるように調整する。

A-9) タイマーをonにし放電を開始する。時間をストップウォッチで確認し成長を開始する。

A-10) 時間になれば、タイマーを戻す。（成長が終了する。）

4．データの整理

１）各スパッタリング時間に対して電流－電圧の値を以下のように表を作成し読み取る。

２）１）で作成した表を元に電流－電圧曲線を描く。

５．課題

・得られた電流－電圧曲線から膜厚とその挙動との相関についてまとめる。

・得られた結果と電気伝導との関係について考察せよ。

・膜厚と薄膜の色の関係について調べなさい。（例：金が金色である理由等、補色）

６．参考文献

１）庄野克房 著，「物理工学実験2　半導体技術　上」，東京大学出版．

２）金原あきら 著，「物理工学実験5　薄膜の基本技術」，東京大学出版．

３）金原あきら 著，「スパッタリング現象」，東京大学出版．

４）金原、藤原　著，「応用物理学選書3　薄膜」，裳華堂．

５）和佐清孝、早川茂 著，「スパッタ技術」，共立出版．